附件四：

本项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额** | **技术参数** |
| **一、围挡** | | | | | | | |
| 1 | 围挡 | 6m\*30m | 180 | ㎡ |  |  | 直径12cm镀锌圆管立柱、5cm\*5cm镀锌方管横梁、0.3mm彩钢瓦 |
| 2 | 围挡 | 2.5m\*340m | 850 | ㎡ |  |  | 直径12cm镀锌圆管立柱、3cm\*5cm镀锌方管横梁、0.3mm彩钢瓦 |
| 3 | 仿真草皮 | 2.5m\*490m+6m\*30m | 1030 | ㎡ |  |  | 2cm加厚草皮 |
| 4 | 安装费及辅材 | 2.5m\*490m+6m\*30m | 1030 | ㎡ |  |  |  |
| 分项合计 | | | | | |  |  |
| **二、门头** | | | | | | | |
| 1 | 角钢立柱 | 100\*100\*H900cm | 18 | m |  |  | L40\*40\*4角钢（含人工辅材） |
| 2 | 角钢横梁 | 1500\*H100cm | 15 | m |  |  | L40\*40\*4角钢（含人工辅材） |
| 3 | 彩钢板 | 0.3mm | 132 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 电动伸缩门 |  | 12 | m |  |  | 主管采用50\*51异形管材，交叉杆采用38\*38方管；采用无轨，包括双电机、底板、探测器、主控板、磁力导行线、双面显示屏、红外线探头、控制器、遥控器。 |
| 5 | 道闸 |  | 2 | 台 |  |  | 采用栅栏型道闸 |
| 6 | 工地大门 | 2.4m\*10m | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 分项合计 | | | | | |  |  |
| **三、公益广告及七牌一图** | | | | | | | |
| 1 | PVC门头字 | 10mmPVC | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 围挡公益广告 | 10mmPVC | 500 | ㎡ |  |  | 提供三版画面 |
| **3** | 七牌一图 | 10mmPVC | 48 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 喷绘画面 |  | 100 | ㎡ |  |  |  |
| 分项合计 | | | | | |  |  |
| 三项总计 | | | | | |  |  |
| 税金9% | | | | | |  |  |
| **总计** | | | | | |  |  |