## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 690535.52
1.1 | 定额人工费 |  |  | 75375.50
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费 |  |  | 19614.85
2 | 措施项目费 |  |  | 3015.03
3 | 不可竞争费 |  |  | 15549.98
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 15549.98
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 63819.05
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 772919.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0109 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 614141.54
| 001 | 地下室顶板防水（种植顶板） | [6 empty] | 115417.17
1 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：2厚非固化沥青防水涂料 | m2 |  | 967.210 | 59.78 | 57819.81 | 5010.15
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS耐根穿刺防水卷材 | m2 |  | 967.210 | 59.55 | 57597.36 | 4874.74
|  | 分部小计 | [6 empty] | 115417.17
| 002 | 地下室外墙防水 | [6 empty] | 76726.11
3 | 010903002001 | 地下室外墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 |  | 1133.660 | 40.47 | 45879.22 | 3049.55
4 | 010903001001 | 地下室外墙面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | m2 |  | 1133.660 | 27.21 | 30846.89 | 4602.66
|  | 分部小计 | [6 empty] | 76726.11
| 003 | 地下室底板卷材防水 | [6 empty] | 227982.52
5 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.2厚塑料类高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） | m2 |  | 2900.910 | 42.44 | 123114.62 | 12996.08
6 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | m2 |  | 2900.910 | 36.15 | 104867.90 | 11777.69
|  | 分部小计 | [6 empty] | 227982.52
|  | 桩头防水 | [6 empty] | 5909.90
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：水泥基渗透结晶型涂料防水层,每平方米用量不应小于1.5kg，且厚度不应小于1.0mm，刷至桩身周边以外≥250mm范围 | m2 |  | 262.080 | 22.55 | 5909.90 | 1284.19
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5909.90
|  | 地下室顶板主楼下防水 | [6 empty] | 188105.84
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：2厚非固化沥青防水涂料 | m2 |  | 1576.350 | 59.78 | 94234.20 | 8165.49
9 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS耐根穿刺防水卷材 | m2 |  | 1576.350 | 59.55 | 93871.64 | 7944.80
|  | 分部小计 | [6 empty] | 188105.84
| 0111 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 28682.53
10 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5Kg/m2) 2、刷素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：消防水池 | m2 |  | 207.300 | 39.42 | 8171.77 | 1884.36
11 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、刷聚氨酯防水涂料(单组份)一道 2、部位：弱电机房 | m2 |  | 3.020 | 40.47 | 122.22 | 8.12
|  | 游泳池 | [6 empty] | 20388.54
12 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 |  | 419.000 | 22.55 | 9448.45 | 2053.10
13 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、1厚丁苯胶乳防水涂料 | m2 |  | 419.000 | 26.11 | 10940.09 | 2053.10
|  | 分部小计 | [6 empty] | 20388.54
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 47711.45
14 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS水泥基防水涂料(用量≥1.5kg/平方米) 2、部位：生活、消防泵房、电梯厅、消防电梯前室、通向电梯厅的走道、入户大堂 | m2 |  | 1150.860 | 30.12 | 34663.90 | 7572.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1、2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料2遍(用量不小于1.5Kg/m2) 2、部位：消防水池内壁 | m2 |  | 214.030 | 37.70 | 8068.93 | 1767.89
16 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(双组份)一道 2、部位：结构排水沟、集水坑内壁、电梯底坑内壁 | m2 |  | 123.020 | 40.47 | 4978.62 | 330.92
|  | 分部小计 | [6 empty] | 47711.45
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 75375.5 | 0.500 |  | 376.88
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 75375.5 | 1.000 |  | 753.76
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 75375.5 | 0.800 |  | 603.00
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 75375.5 | 0.100 |  | 75.38
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 75375.5 | 1.000 |  | 753.76
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 75375.5 | 0.400 |  | 301.50
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 75375.5 | 0.200 |  | 150.75
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 75375.5
合 计 | [7 empty] | 3015.03
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 75375.5 | 3.280 |  | 2472.32
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 75375.5 | 5.120 |  | 3859.23
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 75375.5 | 4.130 |  | 3113.01
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 75375.5 | 8.100 |  | 6105.42
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 15549.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 709100.53 |  | 9.000 | 63819.05
合 计 | [7 empty] | 63819.05
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：6#7#地下室建筑工程（60~63轴后浇带分割） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 335.750 | 1.00 |  | 335.75
0301A03B31C01CB | 钢钉 |  | kg |  | 7.631 | 7.69 |  | 58.68
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 6.299 | 116.80 |  | 735.66
1203A09B01CB~1 | 钢压条 |  | kg |  | 127.178 | 5.00 |  | 635.89
1305A127B59CB | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 |  | kg |  | 3471.733 | 13.12 |  | 45549.14
1305A17B01CB~1 | 2厚非固化沥青防水涂料 |  | kg |  | 10415.878 | 12.84 |  | 133739.88
1305A46B01CB | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg |  | 3676.399 | 10.29 |  | 37830.14
1305A46B01CB~1 | 1厚丁苯胶乳防水涂料 |  | kg |  | 527.940 | 13.12 |  | 6926.57
1331A01B01CB | 冷底子油 |  | kg |  | 2017.285 | 2.14 |  | 4316.99
1333A05B01BW~5 | 4厚SBS耐根穿刺防水卷材 |  | m2 |  | 3159.102 | 39.52 |  | 124847.69
1333A06B01BW~1 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） |  | m2 |  | 1417.075 | 16.40 |  | 23240.03
1333A06B01BW~2 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） |  | m2 |  | 3626.138 | 23.55 |  | 85395.54
1333A21B01BW~1 | 1.2厚塑料类高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） |  | m2 |  | 3278.028 | 32.05 |  | 105060.81
1335A05B01CB | SBS封口油膏 |  | kg |  | 157.701 | 6.84 |  | 1078.67
1435A01B01CB | APP及SBS基层处理剂 |  | kg |  | 793.591 | 7.80 |  | 6190.01
1439A13B01CB | 石油液化气 |  | kg |  | 127.178 | 3.98 |  | 506.17
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 11.816 | 2.00 |  | 23.63
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 1683.516 | 5.50 |  | 9259.34
8011A15B01BV~10 | 素水泥浆 |  | m3 |  | 0.220 | 437.93 |  | 96.23
合计 | [7 empty] | 585826.82
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】