## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 5889867.81
1.1 | 定额人工费 |  |  | 572279.93
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费 |  |  | 148900.69
2 | 措施项目费 |  |  | 22891.20
3 | 不可竞争费 |  |  | 118061.34
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 118061.34
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 542773.83
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 6573594.18
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：地下室含人防建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0109 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 5828854.65
| 001 | 地下室顶板防水（种植顶板） | [6 empty] | 2947190.32
1 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：2厚非固化沥青防水涂料 | m2 |  | 24635.880 | 59.81 | 1473471.98 | 127613.86
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS耐根穿刺防水卷材 | m2 |  | 24635.880 | 59.82 | 1473718.34 | 124164.84
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2947190.32
| 002 | 地下室外墙防水 | [6 empty] | 430869.43
3 | 010903002001 | 地下室外墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 |  | 6284.560 | 41.22 | 259049.56 | 16905.47
4 | 010903001001 | 地下室外墙面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | m2 |  | 6284.560 | 27.34 | 171819.87 | 25515.31
|  | 分部小计 | [6 empty] | 430869.43
| 003 | 地下室底板卷材防水 | [6 empty] | 2385605.58
5 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.2厚塑料类高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） | m2 |  | 30224.320 | 42.58 | 1286951.55 | 135404.95
6 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | m2 |  | 30224.320 | 36.35 | 1098654.03 | 122710.74
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2385605.58
|  | 桩头防水 | [6 empty] | 65189.32
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：水泥基渗透结晶型涂料防水层,每平方米用量不应小于1.5kg，且厚度不应小于1.0mm，刷至桩身周边以外≥250mm范围 | m2 |  | 2885.760 | 22.59 | 65189.32 | 14140.22
|  | 分部小计 | [6 empty] | 65189.32
| 0111 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 42894.77
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：地下室含人防建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 弱电机房 | [6 empty] | 4122.00
8 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水（暂定量） |  | 1、刷聚氨酯防水涂料(单组份)一道 | m2 |  | 100.000 | 41.22 | 4122.00 | 269.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4122.00
|  | 结构排水沟、集水坑内壁、电梯底坑内壁 | [6 empty] | 38772.77
9 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(双组份)一道 | m2 |  | 940.630 | 41.22 | 38772.77 | 2530.29
|  | 分部小计 | [6 empty] | 38772.77
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 18118.39
|  | 生活、消防泵房、电梯厅、消防电梯前室、通向电梯厅的走道、入户大堂 | [6 empty] | 5194.76
10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS水泥基防水涂料(用量≥1.5kg/平方米) | m2 |  | 172.240 | 30.16 | 5194.76 | 1133.34
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5194.76
|  | 消防水池内壁 | [6 empty] | 5090.43
11 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1、2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料2遍(用量不小于1.5Kg/m2) | m2 |  | 134.810 | 37.76 | 5090.43 | 1113.53
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5090.43
|  | 下沉庭院靠活动室侧外墙 | [6 empty] | 7833.20
12 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) | m2 |  | 205.920 | 38.04 | 7833.20 | 778.38
|  | 分部小计 | [6 empty] | 7833.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 572279.93 | 0.500 |  | 2861.40
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 572279.93 | 1.000 |  | 5722.80
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 572279.93 | 0.800 |  | 4578.24
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 572279.93 | 0.100 |  | 572.28
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 572279.93 | 1.000 |  | 5722.80
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 572279.93 | 0.400 |  | 2289.12
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 572279.93 | 0.200 |  | 1144.56
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 572279.93
合 计 | [7 empty] | 22891.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 572279.93 | 3.280 |  | 18770.78
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 572279.93 | 5.120 |  | 29300.73
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 572279.93 | 4.130 |  | 23635.16
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 572279.93 | 8.100 |  | 46354.67
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 118061.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 6030820.35 |  | 9.000 | 542773.83
合 计 | [7 empty] | 542773.83
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：地下室含人防建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 3251.936 | 1.00 |  | 3251.94
0301A03B31C01CB | 钢钉 |  | kg |  | 73.908 | 7.69 |  | 568.35
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 36.626 | 118.46 |  | 4338.71
1203A09B01CB~1 | 钢压条 |  | kg |  | 1231.794 | 5.00 |  | 6158.97
1305A127B59CB | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 |  | kg |  | 20188.224 | 13.38 |  | 270118.43
1305A17B01CB | JS复合防水涂料 |  | kg |  | 648.648 | 10.40 |  | 6745.94
1305A17B01CB~1 | 2厚非固化沥青防水涂料 |  | kg |  | 100883.929 | 12.84 |  | 1295349.64
1305A46B01CB | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg |  | 4208.522 | 10.29 |  | 43305.69
1331A01B01CB | 冷底子油 |  | kg |  | 18254.440 | 2.14 |  | 39064.50
1333A05B01BW~5 | 4厚SBS耐根穿刺防水卷材 |  | m2 |  | 30597.763 | 39.72 |  | 1215343.14
1333A06B01BW~1 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） |  | m2 |  | 7855.700 | 16.48 |  | 129461.94
1333A06B01BW~2 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） |  | m2 |  | 37780.400 | 23.69 |  | 895017.68
1333A21B01BW~1 | 1.2厚塑料类高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） |  | m2 |  | 34153.482 | 32.15 |  | 1098034.43
1335A05B01CB | SBS封口油膏 |  | kg |  | 1527.425 | 6.84 |  | 10447.58
1435A01B01CB | APP及SBS基层处理剂 |  | kg |  | 7686.395 | 7.80 |  | 59953.88
1439A13B01CB | 石油液化气 |  | kg |  | 1231.794 | 3.98 |  | 4902.54
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 1700.777 | 5.50 |  | 9354.28
合计 | [7 empty] | 5091417.64
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】